МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2024	    		                                                                                  № 45

с. Межениновка

О внесении изменений в постановление Администрации Межениновского сельского поселения от 22.05.2015 № 46 «Об утверждении реестров пожарных гидрантов и естественных водоисточников на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным Законом от 21декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»,  в целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации Межениновского сельского поселения от 22.05.2015 № 46 «Об утверждении реестров пожарных гидрантов и естественных водоисточников на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» следующие изменения:

постановление дополнить пунктом 2.1.  следующего содержания:

«2.1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение», согласно приложению №3.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения и разместить на официальном сайте Межениновского сельского поселения  (http:// www.mezhen.ru).

## Глава Межениновского

## сельского поселения					                          А.Н. Званитайс

|  | - Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации Межениновского сельского поселения от 29.05.2024 № 45 |
| --- | --- |

Правила учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение»

- Общие положения

  - Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающими Межениновское сельское поселение, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно- правовой формы.

  - К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

  - Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт МУП «ЖКХ ВодСервис" и Администрация Межениновского сельского поселения, а также собственники, в ведении которых они находятся.

  - Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

- Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

  - Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

систематическим контролем, за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2.  Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами

пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3.  Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоёмам необходимо содержать очищенными о снежных заносов. производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

- Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

  - МУП «ЖКХ ВодСервис" и Администрация Межениновского сельского поселения и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо т их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

  - С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Межениновского сельского поселения и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

  - Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

  - При проверке пожарного гидранта проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

степень заполнения водой и возможность его заполнения;

герметичность задвижек (при наличии);

состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

работоспособность сливного устройства;

наличие крышки гидранта.

  - При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

степень заполнения водой и возможность его пополнения;

наличие площадки перед водоемом для забора воды;

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

  - При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время.