МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2023                                                                              	       № 20

с. Межениновка

Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «ЖКХ ВодСервис» по развитию систем водоснабжения на территории Межениновского сельского поселения на 2023-2030 года

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», решением администрации Межениновского сельского поселения от 14 июля 2015 года  №98  «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Муниципального образования «Межениновское сельского поселение» с подведомственной территории на период  на 2014-2024 года», Уставом Межениновского сельского поселения, администрация Межениновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемое Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Межениновского сельского поселения на 2023-2030 годы в новой редакции.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Межениновского

сельского поселения                                                                      А.Н. Званитайс

Исп. Вайберт Н.А.

Тел. 969-732

Приложение к постановлению Администрации Межениновского сельского поселения от 24.02.2023 № 20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения на территории Межениновского сельского поселения на 2023-2030 годы

| 1 | Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения на территории Межениновского сельского поселения на 2023-2030 годы. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки инвестиционной программы: | Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы); Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Градостроительный кодекс Российской Федерации; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года №162/ пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; |
| 3 | Заказчик | Администрация Межениновского сельского поселения |
| 4 | Цель разработки инвестиционной программы | 4.1. повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения муниципального предприятия «МУП ЖКХ ВодСервис»; 4.2. стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствие с положениями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»; 4.3. строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 4.4. повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению; 4.5. удовлетворение потребностей в водоснабжении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов; 4.6. улучшение экологической и санитарной обстановки. |
| 5 | Задачи инвестиционной программы | 5.1. разработка мероприятий, направленных на модернизацию существующих объектов холодного водоснабжения; 5.2. определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий 5.3 привлечение инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ. |
| 6 | Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы | Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07 декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». |
| 7 | Основные условия разработки инвестиционной программы | Обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения после установления экономически-обоснованных тарифов и тарифов на подключение к указанным коммунальным инфраструктурам |
| 8 | Сроки разработки инвестиционной программы | в течение 60 дней с даты утверждения настоящего Технического задания. |
| 9 | Срок реализации инвестиционной программы | 2023-2030 годы. |
| 10 | Обоснование возможности технической реализации | наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами. |
| 11 | Источники финансирования | собственные средства предприятия бюджетные средства разных уровней |
| 12 | Требования к инвестиционной программе | Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и настоящему техническому заданию. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2022 по 2032 годы в соответствии с документами территориального планирования, комплексным развитием систем коммунальной инфраструктуры в Межениновском сельском поселении на 2014-2024 г.г. и схемой водоснабжения. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый. - Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения МП «МУП ЖКХ ВодСервис», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания. - Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074 "Питьевая вода", утвержденные нормы ПДК и требования СП. |
| 13 | Структура инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать: 13.1 паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий; 13.2. целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; 13.3. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия; 13.4 сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию; 13.5 сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. 13.6. оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия; 13.7. предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы; 13.8. в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 14 | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизован- ных систем водоснабжения для выполнения инвестиционной программы | в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, а также отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе и платы за подключение (платы за мощность), не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1. МУП «ЖКХ ВодСервис» рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы;

2.МУП «ЖКХ ВодСервис» предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы с учетом применения инвестиционных надбавок к тарифам.

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в срок до 31.08.2023.

Приложение № 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения на территории Межениновского сельского поселения на 2023-2030 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения, подлежащих включению в инвестиционную программу

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемные показатели, всего | на 2023 год |  | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год | на 2029 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопровода на п/э d 63 мм с. Межениновка ул. Северная | п.м | 470 | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка нового водопровода п/э d 63мм п. Басандайка ул. Мира | п.м | 295 | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка нового водопровода п/э d 63мм п. Басандайка ул. Садовая | п.м | 355 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка частотного преобразователя на скважине в п. Басандайка, ул. Мира | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена фильтрующего материала в модуле безреагентной очистки воды п. Басандайка, ул. Школьная | кг | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 6 | Переустановка модуля очистки воды на бетонное основание в п.Басандайка, ул. Школьная | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка системы очистки воды на скважине п.Басандайка, ул. Мира | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка запорной арматуры на водопроводной сети п. Басандайка | шт | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт павильона на скважине п.Басандайка, ул. Железнодорожная | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дезинфекция скважин в п. Басандайка | шт | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Промывка водопроводных сетей п.Басандайка |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Прокладка нового водопровода п/э d63мм п. Басандайка, ул. Садовая | п.м | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Дезинфекция скважин в с. Межениновка |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Промывка водопроводных сетей с. Межениновка |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Замена фильтрующего материала на станции очистки воды с. Межениновка | кг |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 4500 |  |
| 16 | Замена фильтрующего материала на модуле очистки воды с. Межениновка | кг |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |
| 17 | Бурение резервной скважины в залинейной части с. Межениновка | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство ограждение скважин в границах первого пояса границы ЗСО п. Заречный | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Частичное оштукатуривание и окраска фундамента и фасада водонапорной башни с. Межениновка, ул. Вокзальная | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена водопровода на п/э d63мм с. Межениновка, ул. Вокзальная 30 | п м | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена водопровода на п/э d63мм с. Межениновка, ул. Вокзальная до башни | П.м | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт металлической части водонапорной башни с. Межениновка, ул.Первомайская | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт кровли на водонапорной башне с. Межениновка, ул.Первомайская | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена водопровода на п/э d63мм с. Межениновка, ул.Больничная | П.м | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена водопровода на п/э d 63мм от Администрации до котельной с. Межениновка | П.м | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 27 | Установка глубинного насоса марки ЭЦВ вместо компрессора на скважине п.Смена | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Прокладка нового водопровода п/э d63мм с. Межениновка, ул. Молодежная | П.м | 1000 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 | Ремонт павильона п.Смена | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к техническому заданию на 									разработку инвестиционной 							программы по развитию систем водоснабжения на территории

Межениновского сельского поселения

на 2022-2030 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и

энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Ед.измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 30 |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 20 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 148,832 |

Результатом эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы является повышение безопасности для проживающего на территории Межениновского сельского поселения населения за счет доведения качества подаваемой через централизованные сети водоснабжения питьевой воды до требований СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021

- обеспечение надежной эксплуатации объектов водоснабжения.

Приложение № 3

к техническому заданию на 									разработку инвестиционной 							программы по развитию систем водоснабжения на территории

Межениновского сельского поселения

на 2023-2030 годы

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения

Монтаж новой водопроводной сети по ул.Мира и ул. Садовая  в п. Басандайка, установка павильона по ул.Мира.

Приложение № 4

к техническому заданию на 									разработку инвестиционной 							программы по развитию систем водоснабжения на территории

Межениновского сельского поселения

на 2023-2030 годы

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

- Установка видеонаблюдения на павильоны или водонапорные башни

- Установка ограждения территории скважин с целью ограничения свободного доступа

- Утепление павильонов башен и трубопроводов

Приложение № 5

к техническому заданию на 									разработку инвестиционной 							программы по развитию систем водоснабжения на территории

Межениновского сельского поселения

на 2023-2030 годы

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения

Участие в федеральных, региональных программах, муниципальных программах: «Комплексное развитие сельских территорий», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» и других, с целью привлечения бюджетных средств из бюджетов разных уровней и улучшения качества водоснабжения.