ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Межениновское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Межениновского сельского поселения

и иной официальной информации

12.03.2019 г.__

Издается с 2005 г.					                         № 7     с. Межениновка

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ  №  64

Межениновка		   	                                            01.03.2019         						                                                      23-е собрание IV-го созыва

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С САНПИН 2.1.4.1110-02 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ТОМСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

На основании части 4 статьи  44 Федерального закона Российской Федерации  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу по приведению качества питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» Томского района Томской области в новой редакции. (Приложение 1)

2. Настоящее решение направить Главе поселения (Главе Администрации) для подписания, опубликования в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения  и размещения на официальном сайте Межениновского сельского поселения  (http:// www.mezhen.ru).

Председатель Совета

Межениновского сельского поселения			О.Ю. Соловьев

Глава поселения

(Глава Администрации)					А.Н. Званитайс

Приложение 1

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями

на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение»

Томского района Томской области

Администрация  Межениновского сельского поселения и МУП «ЖКХ ВодСервис» представляет план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии  с установленными требованиями согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», программа разработана на основе существующего состояния объектов водоснабжения и водоотведения. Источником водоснабжения являются централизованная система водоснабжения с водоразборными колонками и подводкой к многоквартирным домам. Забор питьевой воды осуществляется из подземных скважин в с. Межениновка (3 скважины), п. Басандайка (4 скважины), п. Смена, п. Заречный.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование технических мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | введение в эксплуатацию станции водоподготовки и обезжелезивания питьевой воды в центральной части с. Межениновка – 2019г. |
| 2 | установка локальных фильтров очистки воды башня «Ж/Д» в с. Межениновка и скважина № 11-224/2 п. Басандайка, ул. Школьная – 2017 г. ул. Мира в п. Басандайка установка фильтра в 2019г |
| 3 | реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения в с. Межениновка и п. Басандайка – 2000 м – 2017 г. В 2019г замена старого водопровода-1000м, строительство новых сетей-1500м |
| 4 | организация централизованной системы водоснабжения в п. Басандайка |
| 5 | строительство очистных канализационных сооружений: - в с. Межениновка. Мощностью 0,4 тысяч м³/сутки – до 31.12.2022 г. |
| 6 | строительство новых сетей водоотведения в с. Межениновка – до 31.12.2022 г. |
| 7 | очистка канализационных колодцев (очистка воды, выборка ила, мусора и песка) - ежегодно |
| 8 | капитальный ремонт водонапорных башен в населенных пунктах Межениновского сельского поселения – 2019г. |
| 9 | разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в населенных пунктах Межениновского сельского поселения, а также санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитарной охраны эксплуатируемых источников питьевого водоснабжения, расположенных в населенных пунктах: с. Межениновка, п. Басандайка, п. Смена, п. Заречный – 2019 г. |
| 10 | мероприятия по приведению качества питьевой воды, подаваемой абонентом от одиночных скважин, в соответствие требованиям, предъявляемым СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование | План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», программа разработана на основе существующего состояния объектов водоснабжения и водоотведения. |
| --- | --- |
| Разработчики | Разработчик плана мероприятий - муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «ЖКХ ВодСервис» (МУП «ЖКХ ВодСервис»). |
| Сроки реализации программы | 01 июля 2017 г. – 31 декабря 2022 г. |
| Цели и задачи программы | Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы – выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Задачи разработки инвестиционной программы: - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей; - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | Целевые индикаторы – показатели качества поставляемых услуг водоснабжения. Доведения качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям: - по железу не более 0,3 мг/дм³ - по марганцу не более 0,1 мг/дм³ - мутности не более 1,5 мг/дм³ - снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5 %. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Финансовый контроль хода реализации программы осуществляет администрация Межениновского сельского поселения |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивает степень риска возникновения воднозависимых патологий и усиливается воздействие на организм  человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 205 всех заболеваний может быть связанно с неудовлетворительным качеством  воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий. Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

По данным мониторинга качества питьевой воды по Межениновскому сельскому поселению питьевая вода в основном соответствует гигиеническим  нормативам.

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников водоснабжения, заключается в отсутствии станций водоподготовки и обезжелезивания.

Решение проблемы питьевого водоснабжения и водоотведения должно сводиться к:

-строительству станций водоподготовки и обезжелезивания;

-строительству очистных сооружения для приема сточных вод;

-сокращению потерь воды;

-повышению эффективности использования энергетических и материальных ресурсов;

-энергосбережению;

-усовершенствованию системы управления.

Проблема обеспечения населения необходимым количеством питьевой воды нормативного качества, имеющая общегосударственное значение, носит сложный характер и требует комплексного решения.

Ресурсное обеспечение программы по приведению качества питьевой воды в соответствии установленными требованиями определяется из условий ее реализации в течение 2016-2020 г.г.

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств федерального бюджета, областного бюджета и средства местного бюджета. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных действующим законодательством и решением о бюджете на соответствующий год.

Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства бюджета, а так же внебюджетных источников. Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках государственной программы и федеральной целевой программы по вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой.

Средствами внебюджетных источников будут служить средства организаций, направляемые на объекты водоснабжения и водоотведения.