ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Межениновское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Межениновского сельского поселения

и иной официальной информации

07.10.2015

Издается с 2005 г.					          № 21     с. Межениновка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МЕЖЕНИНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06 »  октября  2015                                                                                       №   105

с. Межениновка

О БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  НА 2016 ГОД

В соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса  Российской Федерации, Положением  «О  владении, пользовании и распоряжении имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Межениновское сельское поселение», утвержденного решением Совета Межениновского сельского поселении от 11.04.2006 года № 31 (в редакции от 15.12.2008 г. № 35),  в целях более эффективного использования муниципального имущества и возмещения затрат на его содержание

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить с 01 января 2016 года  базовую ставку арендной платы (С баз) за нежилые муниципальные помещения, расположенные на территории Межениновского сельского поселения, в размере 900  рублей в год за один квадратный метр без учета налога на добавленную стоимость.

- Для определения размера арендной платы за пользование нежилыми  помещениями установить величину  коэффициента  вида деятельности (Кв.д.) и коэффициент удаленности от г. Томска (Куд.) согласно приложению.

- Установить, что:

- арендная плата ежемесячно перечисляется арендаторами платежными поручениями на текущий счет по учету доходов Управления Федерального казначейства по Томской области (Администрации Межениновского сельского поселения) до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- расчет величины арендной платы производится по следующей формуле:

Ап = (S x C баз. x Куд. x Кв.д .) : 12,

где  Ап – среднемесячная арендная плата;

S – площадь арендуемых помещений;

C баз.- базовая ставка годовой арендной платы;

Куд. – коэффициент удаленности;

Кв.д.- коэффициент вида деятельности арендатора;

- арендодателям объектов муниципальной собственности от имени собственника муниципального образования «Межениновское сельское поселение»  выступает Администрация Межениновского сельского поселения.

- ответственность за принятие решений о сдаче аренды и контроль за выполнением их условий возлагается на Администрацию Межениновского сельского поселения.

4. Признать  утратившим силу Постановление Администрации Межениновского сельского поселения от 09.08.2011 г. № 79 «О базовой ставке арендной платы за муниципальные нежилые помещения  муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2011 год» .

5. Управляющему Делами Чумериной О.А. настоящее постановление  опубликовать в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения и на   официальном сайте Администрации Межениновского сельского поселения (http:// www.mezhen.ru).

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Бондаренко Н.А.

Глава поселения (Глава Администрации)			                             А.Н. Званитайс

Приложение к  постановлению Администрации

Межениновского сельского поселения

от 06.10.2015 № 105

ВЕЛИЧИНЫ УДАЛЕННОСТИ ОТ  г. ТОМСКА (Куд.)

с. Межениновка  Куд.= 0,8  (30 – 50 км от г. Томска)

п. Басандайка, п. Смена, п. Заречный, ж.д. 41 км, ж.д. 26 км    Куд. = 0,5

ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФЕЦИЕНТА ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРА (Кв.д.), применяемые для расчета арендной платы за 1 кв.м нежилой площади

Кв.д. = 1,5 для услуг:

- банковских, кроме учреждений Сбербанка;

- страховых;

- нотариальных;

- адвокатских;

- операций с недвижимым имуществом;

- юридических;

- торговли и общественного питания с правом продажи спиртных напитков;

- казино и бильярдных игр;

- рекламной деятельности.

Кв.д. = 1,2 для:

- торговли и общественного питания без прав реализации спиртных напитков;                                   - предоставления услуг населению:

- стоматологических;

- связи;

- фармацевтической, аптечной деятельности (кроме муниципальных аптек)

- организации автостоянок

Кв.д. = 1,1 для:

- архитектурно – проектных работ

Кв.д. = 0,9 для:

- производства товаров народного потребления;

- строительства;

- хлебопечения.

Кв. д. = 0,8 для :

- предоставления бытовых услуг: парикмахерских, фотосалонов, ателье, ремонта бытовой техники, а также ритуальных услуг;

- торговли книжной продукцией и периодических изданий.

Кв.д. = 0,6 для:

- медицинских услуг, оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями, предприятиями, частными предприятиями;

- аптечных услуг,  оказываемых муниципальными учреждениями.

Кв.д. = 0,5 для:

- предоставления коммунально-бытовых услуг населению;

- услуги проката спортинвентаря;

- типографических услуг.

Кв.д. = 0,1 для размещения:

- органов государственной власти, органов местного самоуправления, финансированных из бюджета;

- предприятий, учреждений инвалидов, ветеранов, ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, внешкольного образования;

- организаций культуры и спорта и к ним приравненных;

- выставочных павильонов, картинных галерей, музеев.

Для видов деятельности, не вошедших в настоящий перечень Кв.д. = 1,0

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

«06» октября 2015                                                                                                   №   30

с. Межениновка

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ СВЕДЕНИЙ

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы, в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от  6 октября 2003 г.                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1.   Опубликовать на официальном сайте Межениновского сельского поселения сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального бюджетного учреждения Межениновского сельского поселения и фактических затратах на их содержание за      третий   квартал 2015 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управляющего делами Администрации Межениновского сельского поселения                О.А. Чумерину.

Глава поселения  (Глава Администрации)                                                                           А.Н. Званитайс

Приложение  к Распоряжению Администрации

Межениновского сельского поселения

от «06» октября  2015  № 30

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА  ЗА 3  КВАРТАЛ 2015 ГОДА

| Наименование категории работников | Среднесписочная численность работников, чел. | Фактические затраты на расходы на оплату их труда тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные служащие органа местного самоуправления Межениновского сельского поселения | 5,5 | 1 133,8 |
| Работники муниципальных учреждений Межениновского сельского поселения | 4,25 | 686,9 |

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06 »  октября  2015                                                                                       №   106

с. Межениновка

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАФИКАХ АВАРИЙНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ  ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ (УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ) АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №1 90 «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 № 103,  целях своевременного и организованного введения аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение»  в осенне-зимние периоды,  а также обеспечения  устойчивого и надежного теплоснабжения потребителей  муниципального образования «Межениновское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителями и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования «Межениновское сельское поселение»  согласно приложению 1.

2. Утвердить список социально значимых категорий потребителей на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» согласно приложению №2.

3. Рекомендовать директору МУП «ЖКХ ВодСервис» Мисютину Е.И. в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей руководствоваться в работе данным Положением.

4. Управляющему Делами Чумериной О.А. настоящее постановление  опубликовать в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения и на   официальном сайте Администрации Межениновского сельского поселения (http:// www.mezhen.ru).

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Швец В.Н.

Глава поселения (Глава Администрации)			                             А.Н. Званитайс

Приложение № 1  к  постановлению Администрации

Межениновского сельского поселения  от 06.10.2015 № 106

ПОЛОЖЕНИЕ

о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителями  и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования

«Межениновское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее Графики) составляются по каждому теплоисточнику отдельно (приложение №1).

1.2. Графики составляются ежегодно и вводятся при возникновении дефицита топлива, тепловой энергии и мощности в энергосистеме, в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.), при неоплате потребителем платежного документа за тепловую энергию в установленные договором сроки, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

1.3. Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде производится централизованно на котельной путем снижения температуры прямой сетевой воды или путем ограничения циркуляции сетевой воды.

1.4. График аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей применяется в случае явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях, когда недостаточно времени для введения графика ограничения потребителей тепловой энергии. Очередность отключения потребителей определяется исходя из условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

1.5. В соответствии с настоящим Положением и утвержденным графиком ограничений и аварийных отключений, потребители составляют индивидуальные графики ограничения и аварийного отключения предприятия с учетом субабонентов.

2. Общие требования к составлению графиков

2.1. Графики разрабатываются ежегодно теплоснабжающим предприятием и действуют на период с 01 октября текущего года до 01 октября следующего года.

Разработанный график согласовывается с Администрацией Межениновского сельского поселения, утверждается руководителем теплоснабжающей организации и направляется потребителям  не позднее 25 августа.

2.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:

- производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;

- детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внешкольные учреждения для детей и подростков, школы и школы-интернаты, детские дома.

2.4. Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения (приложение 2). Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

3. Аварийная бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

3.1. При изменении величин аварийной брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносятся изменения в графики.

3.2. При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются тепловые установки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.

3.3. В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

4. Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии и мощности

4.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с Администрацией муниципального образования «Межениновское сельское поселение» вводятся через диспетчерские службы (ответственных лиц). Главный инженер теплоснабжающей организации доводит задание до руководителя котельной с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

4.2. Главный инженер теплоснабжающей организации телефонограммой извещает потребителя (руководителя) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения, извещение об этом передается потребителю по доступным каналам связи.

5. Порядок ввода графиков аварийного отключения потребителей тепловой мощности

5.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

5.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

5.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, докладывается Главе муниципального образования «Межениновское сельское поселение» и дежурному ЕДДС муниципального образования «Томский район».

6. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций

6.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями графиков осуществляет теплоснабжающая организация.

6.2. Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков и несёт ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков.

6.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков, величину и сроки введения ограничений.

6.4. При необоснованном введении графиков теплоснабжающая организация несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

7. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии

Потребители (руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:

7.1. Обеспечить приём от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

7.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

7.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организации ко всем теплопотребляющим установкам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

7.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Приложение №1

к Положению

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-зимний период

| Теплоисточник, потребитель | Разрешающий договорной максимум | Суточный полезный отпуск | Аварийная бронь | Технологическая бронь | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №2

к Положению

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия

2. Адрес

3. Телефоны: руководителя

4. Договорная нагрузка -   Гкал/ч

5. Сменность предприятия –

6. Выходные дни –

7. Величина технологической брони –

8. Величина аварийной брони –

9. Суточное потребление -  Гкал/ч

Настоящий акт составлен ______________________________________________________

(дата)		(должность, Ф.И.О.)

при участии представителя предприятия ________________________________________

(должность Ф.И.О.)

| Тепло-источник | Номер питающего паропровода | Технологическая бронь |  |  | Аварийная бронь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса | Величина, тн | Время, необходимое для завершения, час | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей | Величина аварийной брони, тн. |

Примечание: если после 1 октября т.г. у потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил: ______________________________________

(Ф.И.О., должность)

В присутствии: _____________________________________

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены: ______________________________________

(Ф.И.О., должность)

Приложение № 2       к  постановлению Администрации

Межениновского сельского поселения   от 06.10.2015 № 106

Список социально значимых категорий потребителей на территории

муниципального образования «Межениновское сельское поселение»

-  органы местного самоуправления ;

-  медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

- учреждения соцкультбыта;

- в отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом и заключивших договор с ресурсоснабжающими организациями, порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии устанавливается в соответствии с жилищным законодательством.