МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» декабря 2016 года                                                                                  №   169

с. Межениновка

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ   ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В СООТВЕСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ  НА 2017-2022 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,   постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Межениновское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить  Техническое задание на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в населённых пунктах муниципального образования «Межениновское сельское поселение» в соответствие с установленными требованиями на 2017-2022 годы  согласно приложению.

2. Управляющему Делами Чумериной О.А. опубликовать настоящее постановление  в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения и разместить на официальном сайте Межениновского сельского поселения  (http:// www.mezhen.ru ).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)					А.Н. Званитайс

Исп. Богер С.Т.

96 97 25

В дело № 01-03

________________Е.А. Стрелкова

2016-12-26

Приложение

к постановлению Администрации

Межениновского сельского поселения

от 26.12.2016 года № 169

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ   ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В СООТВЕСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ  НА 2017-2022 ГОДЫ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в населённых пунктах муниципального образования «Межениновское сельское поселение» в соответствие с установленными требованиями на 2017-2022 годы  (далее по тексту соответственно – Техническое задание, Инвестиционная программа)  разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- приказа Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр  «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- Постановления  Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

- ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ   ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Задачи разработки инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

-  обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

  - Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

2.4.  Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | введение в эксплуатацию станции водоподготовки и обезжелезивания питьевой воды в центральной части с. Межениновка |
| 2 | установка локальных фильтров очистки воды |
| 3 | реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения в с. Межениновка и п. Басандайка |
| 4 | организация централизованной системы водоснабжения в п. Басандайка |
| 5 | строительство очистных канализационных сооружений: - в с. Межениновка, мощностью 0,4 тысяч м³/сутки; |
| 6 | строительство новых сетей водоотведения в с. Межениновка |
| 7 | очистка канализационных колодцев (откачка воды, выборка ила, мусора и песка) |
| 8 | капитальный ремонт водонапорных башен в населенных пунктах Межениновского сельского поселения |
| 9 | разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в населённых пунктах Межениновского сельского поселения, а также санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитарной охраны эксплуатируемых источников питьевого водоснабжения, расположенных в населённых пунктах: с. Межениновка, п. Басандайка, п. Смена, п. Заречный |
| 10 | мероприятия по приведению качества питьевой воды, подаваемой абонентам от одиночных скважин, в соответствие требованиям, предъявляемым СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |

- ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Целевые индикаторы – показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

3.2. Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг\дм3

- по марганцу не более 0,1 мг\дм3

- по мутности не более 1,5 мг\дм3

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5 %.

- СРОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - Инвестиционная программа разрабатывается в течение месяца   после утверждения технического задания.

  - Срок реализации программы – 1 июля 2017 г. – 31 декабря 2022 г.

- РАЗРАБОТЧИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Разработчик инвестиционной программы – муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство  «ЖКХ ВодСервис» (МУП «ЖКХ ВодСервис»).

- ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

  - Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям, изложенным в правилах разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Межениновского сельского поселения или по инициативе МУП «ЖКХ ВодСервис».

  - Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

  - Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

  - В случае,  если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «ЖКХ ВодСервис», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации Межениновского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.